Kleszczewo, dnia 13.09.2017 r.

Dotyczy: Postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:

Budowę kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w Gowarzewie oraz budowę i przebudowę sieci wodociągowej wraz z przyłączami w Gowarzewie i Trzeku

Pytanie nr 1.

Ze względu na brak jasnego opisu zakresu robót koniecznych do wykonania ramach powyższego kontraktu prosimy o załączenie skorygowanych przedmiarów obejmujących jedynie pozycje, które powinny być wycenione przez oferenta.

Odp.

- W SIWZ w pkt. IV. Opis przedmiotu zamówienia w pozycji 1. 1):

- w odwołaniu do przedmiaru robót w pozycji 23. należy ująć tylko zakup i posadowienie kompletnego zbiornika przepompowni ścieków.

- Prace wymienione w dziale „Budowa zasilania przepompowni” i prace wymienione w dziale „Budowa zasilania przepompowni” nie są objęte tym postępowaniem. Prace te wymienione są w załączonym do ogłoszonego przetargu przedmiarze robót dlatego należy je zostawić ale w zakresie ilości i ceny „wyzerować”.

- W zakresie budowy sieci wodociągowej od węzła W1 do węzła W2 do przetargu nie załączono przedmiarów robót ponieważ ten zakres nie jest objęty tym postępowaniem mimo, że zawarty jest w części opisowej dokumentacji budowlanej.

- W SIWZ w pkt. IV. Opis przedmiotu zamówienia w pozycji 1. 2) drugie zdanie otrzymuje brzmienie:

Z zakresu ETAPU 1 nie jest z kolei realizowany zakres prac związany z wyposażeniem i uruchomieniem przepompowni, tj. w przedmiarze robót w części 1.3 Roboty montażowe w poz. 31 należy ująć tylko zakup i posadowienie kompletnego zbiornika przepompowni ścieków.

Postępowaniem przetargowym nie są objęte również roboty wymienione w części 1.4 Rejon przepompowni, tj. pozycje od 35 do 47 przedmiaru robót oraz cały zakres prac wymieniony w przedmiarze robót w branży elektrycznej i AKPiA, tj. poz. 1 Roboty zewnętrzne PG2., tj. pozycje od 1d.1 do 23d.1. przedmiaru robót.

Prace te wymienione są w załączonym do ogłoszonego przetargu przedmiarze robót dlatego należy je zostawić ale w zakresie ilości i ceny „wyzerować”.

W związku z ww. doprecyzowaniem zakresu robót nie będzie korekty przedmiarów robót zamieszczonych do postępowania przetargowego.

Pytanie nr 2.

W związku z wymaganiem złożenia kosztorysów wraz z ofertą proszę o odpowiedź czy będą one oceniane przy wyborze oferty?

Odp.

Nie.