Doszczegółowienie zmiany do SIWZ z dnia 14.08.2019 r.

W związku ze zwiększonym zakresem przetargu dla sieci wodociągowej poniżej przesyłamy doszczegłówienie dodatkowego zakresu:

Zakres projektu STUDIO DK  Sp. z o.o. Sp. k. Odcinek zlokalizowany poza działkami GDDKiA – dodatkowo należy uwzględnić w cenie:

- Budowa sieci wodociągowej od węzła W1 (ozn. w projekcie Dromax) do węzła W104. Długość sieci wodociągowej wynosi 305,5 m, rurociąg PE HD 100 RC Ø 180/10,7 mm PN10 SDR17,

- Budowa sieci wodociągowej od węzła W104 do węzła W96. Długość sieci wodociągowej wynosi 464,5 m, rurociąg PE HD 100 RC Ø 180/10,7 mm PN10 SDR17,

- Budowa sieci wodociągowej od węzła W96 do węzła W92. Długość sieci wodociągowej wynosi 174,0 m, rurociąg PE HD 100 RC Ø 180/10,7 mm PN10 SDR17,

Łącznie długość dodatkowego odcinka wynosi: 944 m.