Kleszczewo, dnia 19.07.2019r.

Dotyczy: postepowania nr 5/2019

Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nagradowice gm. Kleszczewo

I. W nawiązaniu do ogłoszonego postępowania przetargowego przesyłam odpowiedzi na pytania z dnia 18.07.2019r :

Pytanie nr 1

Z jakiego materiału należy wykonać obudowę pompowni ścieków z betonu czy z polimerobetonu?

Odpowiedź:

Studnię przepompowni ścieków wykonać z betonu o parametrach dla przepompowni ścieków.

Pytanie nr 2

Proszę o jednoznaczne określenie z jakiego materiału należy wykonać sieci wod. - kan. W dokumentacji DK Studio występują zapisy o rurociągach PE HD RC z płaszczem naddanym.

Odpowiedź:

Rurociąg z PE HD RC z płaszczem naddanym występuje tylko jako materiał do wykonania rury osłonowej przy budowie rurociągu tłocznego pod drogą S11.

Pytanie nr 3

Proszę o uzupełnienie przedmiarów robót dla zakresu dokumentacji opracowanej przez DK Studio.

Odpowiedź:

Przedmiar został zamieszczony na stronie Internetowej przetargu.

II. Zmiany w postepowaniu nr 5:

- W ranach zakresu zadań objętych niniejszym przetargiem nie należy uwzględniać budowy przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych.

- Termin składania ofert wydłużamy do 24.07.2019r., godzina bez zmian.