CZĘŚĆ II SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

ZAŁĄCZNIK NR 2

DOKUMENTACJA ZDJĘCIOWA





PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Nagradowicach gm. Kleszczewo 
Zamawiający: 


Zakład Komunalny w Kleszczewie Sp. z o.o.

ul. Sportowa 3, 63-005 Kleszczewo

Opracował: 


KONTRAKT PLAN Artur Roykowski

ul. Wiosenna 29, 60-185 Skórzewo

WRZESIEŃ 2019
Załącznik nr 2 do SIWZ
DOKUMENTACJA ZDJĘCIOWA
	zdjęcie 
	opis

	[image: image3.jpg]



	Istniejące stare rozdzielnie do demontażu przez Wykonawcę i rozdzielnia zestawu hydroforowego, którą należy podpiąć do rozdzielni technologicznej

	[image: image4.jpg]



	Stare urządzenia do demontażu przez Inwestora

	[image: image5.jpg]



	Wejście wody surowej – od tego miejsca należy wykonać nową instalację, przepływomierz elektromagnetyczny DN80 należy przemontować i podpiąć do nowej rozdzielni technologicznej

	[image: image6.jpg]



	Stare urządzenia SUW do demontażu przez Inwestora

	[image: image7.jpg]



	Stare urządzenia SUW do demontażu przez Inwestora

	[image: image8.jpg]



	Stare urządzenia SUW do demontażu przez Inwestora
Zestaw hydroforowy należy pozostawić istniejący

	[image: image9.jpg]



	Zestaw hydroforowy – należy pozostawić istniejący, w zaniżeniu obok zestawu należy zamontować pompę płuczną
Na tłoczeniu zestawu hydroforowego należy zamontować 2 szt. zbiorników wodno-powietrznych 2* 25 l.

	[image: image10.jpg]



	Zestaw hydroforowy – należy pozostawić istniejący, w zaniżeniu obok zestawu należy zamontować pompę płuczną
Zestaw hydroforowy posiada rezerwę na trzecią pompę pionową. 

	[image: image11.jpg]



	Nową instalację ze stali kwasoodpornej należy dopiąć do rurociągu tłocznego odchodzącego od zestawu 
Odcinek rurociągu tłocznego na sieć należy pozostawić w istniejącym stanie. 

	[image: image12.jpg]



	Stare instalacje sprężonego powietrza do demontażu przez Inwestora
Odcinek rurociągu tłocznego na sieć należy pozostawić w istniejącym stanie.

	[image: image13.jpg]



	Stare sprężarki do demontażu przez Inwestora

	[image: image14.jpg]



	Miejsce po zdemontowanych zbiornikach hydroforowych

	[image: image15.jpg]



	Miejsce po zdemontowanych zbiornikach hydroforowych

	[image: image16.jpg]


[image: image17.jpg]



	Licznik energii elektrycznej, należy pozostawić w aktualnym miejscu

	[image: image18.jpg]



[image: image19.jpg]



	Przepływomierz elektromagnetyczny na wodzie surowej Wykonawca przepina do nowej szafy sterującej i systemu monitoringu

	[image: image20.jpg]



	Stara rozdzielnia pneumatyczna do demontażu przez Inwestora

	[image: image21.jpg]«)aNaWIYOTLON S

|anawauoroy|





[image: image22.jpg]



	Nowe filtry ciśnieniowe 2 szt. o średnicy DN 1500 – dostawa i ustawienie w zakresie prac Inwestora

	[image: image23.jpg]




	Nowe złoże filtracyjne – dostawa i zasypanie filtrów w ramach prac Inwestora

	[image: image24.jpg]



	Istniejące zbiorniki na wodę czystą – 2 szt.
Istniejąca studnia 

W zbiornikach i w studni wykonawca montuje sondy hydrostatyczne

	[image: image25.jpg]



	Teren SUW Nagradowice

	[image: image26.jpg]



[image: image27.jpg]



	Studnia pomiędzy zbiornikami z zamontowaną rurą wznośną do montażu sondy
Studnia i rura wznośna zostanie wyremontowana przez Inwestora

	[image: image28.jpg]



	Włazy od zbiorników i studni z rurą wznośną
Zbiorniki wody czystej zostaną wyczyszczone i zdezynfekowane przez Inwestora

	[image: image29.jpg]



	Istniejąca studnia głębinowa

	[image: image30.jpg]



	Dwuskrzydłowe drzwi wejściowe na halę SUW, czerwone drzwi do pomieszczenia agregatu prądotwórczego

	[image: image31.jpg]



	Elewacja budynku SUW

	[image: image32.jpg]



[image: image33.jpg]il jEE e




	Istniejące ogrzewanie elektryczne hali SUW należy pozostawić bez zmian

	[image: image34.jpg]



[image: image35.jpg]NPFON In anoue 230 |

O Z *ds Bojosyoyy O





	Rurowy mieszacz wodno-powietrzny należy przemontować na nową instalację. Zamontować w pionie zostawić trójnik do włączenia drugiej pompy głębinowej.

	[image: image36.jpg]£
|
i,
8





[image: image37.jpg]



	Stare rozdzielnie elektryczne do demontażu i szafa sterownicza zestawu hydroforowego do przepięcia w nową rozdzielnię technologiczną – dostawa i montaż Wykonawca

	[image: image38.jpg]




	Istniejący zbiornik hydroforowy do demontażu przez Inwestora


