Kleszczewo, dnia 20.07.2018r.

INFORMACJA

Dotyczy: „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Krzyżowniki (gmina Kleszczewo) wraz z budową kanalizacji sanitarnej, sieci wodociągowej, oświetlenia drogowego oraz kanału teletechnicznego do instalacji światłowodowej” – ETAP 1 BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ.

Przyłącze kanalizacji sanitarnej wykonać z materiału PE 40.